## 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：崇北社区道路兴建及整治提升工程--安装工程 |  |  | 第 1 页 ， 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电气部分
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 其中：人工费
注：简易计税法时，“增值税销项税额”费用应为“增值税”

## 分部分项工程清单与计价表
分部分项工程清单与计价表
工程名称：崇北社区道路兴建及整治提升工程--安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 ， 共 2 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
电气部分
1 | 040805001002 | 路灯 | 1.名称:6米高单挑路灯，臂长悬挑1.5米 2.型号:LED 100W 配RL6-25/6A 熔断器 LED色温为3500K-45OOK,显色指数Ra>75 3.灯杆材质:钢材为低硅低碳高强度钢,确保热镀锌的硬度和附着力 4.灯杆基础：素砼C25 0.7*0.7*1.2m 5.热镀锌圆钢φ10 热镀锌圆钢L=1.5m 6.热镀锌角钢∠50x50x5 ，L=2.5m | 套 | 16
2 | 030404017001 | 配电箱 | 1:不锈钢防水型路灯控制箱(IP65) 2:挂墙安装 | 台 | 1
3 | 040803001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-1KV -5*10mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:满足施工规范、设计要求 | m | 252
4 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线敷设 2.规格:RVV-0.45/0.75KV-3*2.5mm2 | m | 72
5 | 030411001001 | 电线管敷设 | 1.名称:电线管 2.材质:UPVC塑料管 3.规格:φ65 | m | 573
6 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:φ80 4.敷设方式：暗敷 5.其他:满足国标清单规范要求 | m | 8
7 | 040807002001 | 供电系统调试 | 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1
8 | 040807003001 | 接地装置调试 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1
9 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 | m3 | 198.38
本页小计
注：房屋建筑工程的分部工程建立应按本标准格式附录B的规定
分部分项工程清单与计价表
工程名称：崇北社区道路兴建及整治提升工程--安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 ， 共 2 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
10 | 010103001001 | 回填方 | 1.施工部位:基础回填 2.清单工程量为现场实际回填土量,即包括了工作面和放坡系数等 | m3 | 127.23
11 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方 2.运距:综合考虑 | m3 | 71.15
12 | 040504001001 | 电缆井 | 1.检查井：0.7*0.7*1m 2.井深：1m 3.垫层：C15混凝土 4.井身：M10水泥砂浆砌MU15砖 5.井盖：C30预制钢筋混凝土盖板 6.井圈：C30混凝土 | 座 | 2
本页小计
合 计
注：房屋建筑工程的分部工程建立应按本标准格式附录B的规定

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：崇北社区道路兴建及整治提升工程--安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 ， 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
1 |  | 措施其他项目
1.1 | 041102002009 | 基础模板 | 1名称:基础模板 | m2 | 56.45
小 计
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：崇北社区道路兴建及整治提升工程--安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 ， 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 备注
1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | LSSGCSF00023 | 绿色施工安全防护措施费
小计
合 计

## 规费、 税金项目计价表
规费、 税金项目计价表
工程名称：崇北社区道路兴建及整治提升工程--安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 ， 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
注：简易计税法时，“增值税销项税额”费用应为“增值税”